## Bảng tổng hợp các khoa
BẢNG TỔNG HỢP DỰ TRÙ MUA SẮM VẬT TƯ - MÁY MÓC - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NĂM 2024
Thiết bị - Vật tư y tế dùng chung
STT | TÊN SẢN PHẨM | ĐVT | Số lượng dự kiến | THÔNG SỐ KỸ THUẬT | GHI CHÚ
1 | Bàn đựng dụng cụ tiểu phẫu | Cái | 1 | Nguyên liệu: 100% inox 201, không bị nhiễm từ, bóng, đẹp, có độ bền cơ học cao. Kích thước: Dài x Rộng x Cao: 1800x600x700mm Mặt bàn inox tấm dày 0.6mm Khung, dàn chân inox hộp 30x30 Tấm nâng đầu inox dày 0.6mm, điều chỉnh 0 - 60 độ Tấm nâng chân inox dày 0.6mm, điều chỉnh 0-60 độ Nâng hạ 2 chiều lên xuống Nệm bọc simili giả da 5 cm
2 | Bao tay Huyết áp Monitor | Cái | 10 | Loại 2 dây có túi; 25-35cm; cho người lớn
3 | Cọc truyền | Cái | 15 | Cọc truyền y tế có 2 tai treo để treo lọ dung dịch. + Chân CT có 3 chân ống vuông tăng độ cứng vững cho sản phẩm khi để cố định, khi di động. + Chân sử dụng 3 bánh xe để di chuyển dễ dàng, có bộ phận hãm bánh xe
4 | Đèn Cla khám bệnh treo trán led | Cái | 1 | Cường độ sáng: 30.000 lux Tuổi thọ đèn LED lên đến 50.000 giờ Nhiệt độ màu: 6.000K Nguồn Pin: 3,7 V Hoạt động liên tục 4 giờ Dung lượng Pin: 2.200 mA Loại Pin: Li-ion ( có chế độ bảo vệ đoản mạch bên trong) Nguồn sạc: Đầu vào: 110 ~ 240V 50/60Hz Đầu ra: DC 4,2 V / 750mA Thời gian sạc 4 giờ Trọng lượng đèn: 190g Kích thước vòng đội đầu: 540 ~ 640mm. | BT410A/BT410F
5 | Hộp hấp bông Inox phi 20 | Cái | 15 | Chất liệu inox, đường kính >=20cm
6 | Huyết áp điện tử (đo bắp) | Chiếc | 9 | Phương pháp đo: Đo dao động (đo bắp tay). - Giới hạn đo: + Huyết áp: 0 tới 299 mm Hg + Nhịp tim: 40 tới 180 nhịp/phút. - Độ chính xác: + Huyết áp: ±3 mm Hg. + Nhịp tim: ±5%. Tự động bơm và xả khí. - Pin: 4 pin AA hoặc bộ đổi điện Omron - Trọng lượng: 340g (không gồm pin). - Kích thước máy : Khoảng 107 (rộng) x 79 (cao) x 141 (dài) mm Công nghệ vi xử lý kết quả Intellisense tự động hoàn toàn: cảm biến bắt mạch máu chính xác hơn. | Omron
7 | Huyết áp trẻ em ( loại cơ ) | Cái | 2 | Giới hạn đo: + Huyết áp: 20 tới 300 mm Hg - Độ chính xác: + Huyết áp: ±3 mm Hg. Kèm tai nghe
8 | Kéo cắt bông | Cái | 2 | Chất liệu thép không gỉ. Kích thước >=18cm
9 | Kéo thẳng đầu nhọn 145mm | Cái | 2 | Chất liệu thép không gỉ. Kích thước >=145mm
10 | Khay Inox ( KT 35x50x2cm ) | Cái | 1 | Chất liệu inox - Kích thước: 30*40cm
11 | Khay Inox (KT 35x25 Cm) | Cái | 1 | Chất liệu inox - Kích thước: 35*25cm
12 | Khay quả đậu cạn 18.12.2cm | Cái | 23 | Chất liệu inox - Kích thước: 18*12cm | 18.12.2 cm/ inox 304
13 | Lọ đựng cồn(Nhựa) | Lọ | 5 | Chất liệu nhựa PP hoặc PS
14 | Máy khí dung | Cái | 8 | Phân phối thuốc hiệu quả với kích thước hạt của MMAD 3um Hiệu quả xông ở tốc độ xông hiệu quả là 0,4ml / phút Máy nén công suất cao Bộ máy xông có cấu trúc hai phần để dễ lắp ráp Tay cầm để dễ dàng xử lý và chuẩn bị | Omron
15 | Máy test đường huyết | Cái | 4 | Máy đo đường huyết On Call Plus sử dụng công nhệ cảm biến sinh học tiên tiến, dùng men Glucose Oxidase (GOD) làm chất phản ứng trong thành phần que thử, mang lại kết quả chính xác cao. Máy có đầy đủ các chức năng cao cấp, được thiết kế gọn nhẹ, thao tác sử dụng đơn giản, thuận lợi cho bệnh nhân tự đo đường huyết của mình ở mọi lúc, mọi nơi. | On Call Plus ACON
16 | Pank không mấu 16cm | Cái | 6 | Chất liệu thép không gỉ. Kích thước 16cm
17 | Que tăm bông inox | Cái | 30 | Chất liệu inox, bề mặt trơn nhẵn, không ba via
18 | SpO2 | Cái | 10 | Loại máy: Máy đo oxy bão hòa và nhịp tim đeo ngón tay OXY 200 Màn hình SpO2: LED Khoảng đo: 70-100% Độ chính xác: 70-100%: ±2%
19 | Tủ đầu giường bệnh nhân | Cái | 3 | Tủ đầu giường làm bằng inox Kích thước ( dài x rộng x cao): 400x350x900 m, (± 5%) Bốn chân tủ có bọc cao su đàn hồi. Các mối hàn ghép phải chắc chắn, không khuyết lõm, không rỗ nứt. Tủ đầu giường bệnh nhân chịu được môi trường nóng ẩm mà không bị hư hỏng. Tấm bên, tấm nóc, tấm sau, ngăn tủ, đáy tủ, cửa tủ, ngăn kéo, tay nắm bằng inox tấm dày 0,5-0,8mm. Thành bên làm bằng inox phi 12mm (± 5%). Toàn bộ các chi tiết làm bằng inox được đánh bóng bề mặt nhẵn nhụi. Các mối hàn điểm phải bền chắc, không bị cháy thủng, vết lõm cho phép dưới 0,5mm, sâu dưới 0,2 mm.
20 | Tủ sấy dụng cụ | Cái | 2 | Nhiệt độ làm việc: 500 – 2500C - Hẹn giờ: 0 – 90 phút - Thể tích: >=30L - Chế độ làm việc: Trên - Dưới – Toàn phần - Nguồn điện: AC 220V – 50Hz 1500W
21 | Tủ thuốc Inox ( to) | Cái | 1 | Kích thước tủ thuốc y tế : Cao 1600 mm Rộng 800mm Sâu 400mm - Gồm 2 khoang: + Khoang trên cao 900mm có 2 cánh lắp kính mầu trắng dầy 5mm, có khoá, có chốt chắc chắn. Có 2 đợt kính dầy 5mm. + Khoang dưới cao 600mm có 2 cánh bằng inox, có chốt và khoá chắc chắn; có 1 sàn phẳng bằng kính 5mm. - Khung tủ làm bằng inox hộp 25x25mm. - Khung cánh tủ làm bằng inox hộp 20x20mm. - Cánh tủ có tay nắm inox, đóng mở nhẹ nhàng . - Tủ được làm bằng inox có độ bóng BA. - Các chân tủ có đệm cao su. | Cao 1,8m, rộng 1m, ngang 0,45m
22 | Túi chườm lạnh | Cái | 6 | Túi đựng nước lạnh, hỗ trợ việc chườm lạnh, giảm đau. Chất liệu: Vải
23 | Túi chườm nóng | Cái | 6 | Túi đựng nước lạnh, hỗ trợ việc chườm nóng, giảm đau. Chất liệu: Vải
24 | Máy hút dịch 2 bình | Chiếc | 1 | Nguồn điện: AC 220V - 50Hz Áp suất âm tối đa: ≥ 0.08MPa Độ ồn: ≤ 65 dB (A) Công suất đầu vào: 180VA Tốc độ hút: ≥ 40L/phút Dung tích chứa: 2500mL/bình, 2 bình
25 | Bóng đèn nội soi tai-mũi-họng | Cái | 20 | 24V-250W | OSRAM64653HLX 24V-250W
26 | Búa phản xạ | Cái | 6
27 | Kìm sinh thiết (mũi) | Cái | 5
28 | Hộp hấp xăng 35cm | Cái | 2
29 | Máy đo huyết áp | Cái | 30 | Đồng hồ đo có quả bóp làm bằng chất liệu cao su, van xả khí được mạ Crom nhằm chống oxy hóa và có độ bền cao, mặt đồng hồ được làm bằng kính chịu lực cao cấp, có độ thẩm mỹ cao. - Đồng hồ hiển thị kết quả chính xác, vạch chia từ 20 ~ 300mmHg, độ chính xác cao
30 | Nhiệt kế thủy ngân | Cái | 150 | Nhiệt kế thủy tinh
31 | Ống nghe | Cái | 30 | Ống nghe có hệ thống dây dẫn khí làm bằng chất liệu cao su cao cấp chống oxy hóa - Tai nghe có độ khuyếch đại lớn, nghe êm không đau tai
32 | Ambu trợ thở | Cái | 20 | Chất liệu PVC. Bộ bóp bóng giúp thở cho người lớn và trẻ em, trẻ sơ sinh
33 | Đồng hồ oxy | Cái | 20 | Dùng để đo nồng độ oxy;Brass or Aluminum. Thuộc nhóm sản phẩm Oxygen Connection tubings - Bộ phân kết nối oxy
34 | Bộ đặt nội khí quản Trẻ em | bộ | 1
35 | Đèn đọc phim XQ 2 cửa | Cái | 2 | Kích thước khung : 860x510x25mm - Kích thước màn hình:720x425m - Công suất tối đa: 60W - Tuổi thọ bóng đèn: 100,000 giờ - Nhiệt độ màu ánh sáng: 8000 Kenvin - Nguồn sáng: bóng LED - Nguồn cung cấp: AC 220V-50Hz - Đèn có lỗ treo tường hoặc để bàn - Cường độ sánh sáng có thể điều chỉnh được từ 0 – 12.000 Lux/m² Cấu hình gồm: - Thân máy chính: 01 cái - Dây nguồn: 01 cái - Tài liệu hướng dẫn sử dụng:
36 | Giường cấp cứu người lớn | Cái | 4 |  | Giường hồi sức
37 | Giường cấp cứu nhi | Cái | 2 |  | Giường 2 tay quay
38 | Xe cáng nằm bánh hơi | Cái | 2
39 | Xe đẩy bệnh nhân (tay) | Cái | 2 | Chất liệuInox Phụ kiệnCọc truyền Bánh xe di chuyển4 bánh Đường kính bánh xe150mm Kích thước sản phẩm1900mm x 610mm x 750mm Bảo hành12 tháng Xuất xứ thương hiệuViệt Nam Sản xuất tạiViệt Nam
40 | Xe tiêm 3 tầng | Cái | 5 | Có 3 tầng khay. Xe đạt được các yêu cầu dễ vệ sinh, khử trùng, thuận tiện cho việc để, vận chuyển các dụng cụ và phát thuốc. Thông số kĩ thuật: Toàn bộ làm bằng inox 201 và 430 nhập ngoại, bánh xe nhựa đặc dễ dàng di chuyển . Kích thước xe: Dài x rộng x cao = 710 x 450 x 850mm Khung xe: Inox ống Ф 25 x 0.8 Các thanh giằng: Inox ống Ф12 x 0.6 Mặt bàn: Inox lá dày 0.4 Bánh xe: Bánh xe nhựa Ф70 Khay xe bằng inox tấm liền hình chữ nhật được gấp sâu 2cm chắc chắn. Mỗi tầng khay có lan can ở 4 phía bằng inox F10. Bốn bánh xe nhựa đặc chắc chắn.
Thiết bị - Vật tư y tế Khoa Đông Y
STT | TÊN SẢN PHẨM | ĐVT | Số lượng dự kiến | THÔNG SỐ KỸ THUẬT | GHI CHÚ
1 | Cục nguồn máy điện châm ( Điện châm Model KWD-808 I | Cái | 10 | Nguồn: Adapter 220v AC - 9v DC ( 600mA)
2 | Giắc cắm châm cứu máy Điện châm Model KWD-808 I | Cái | 100 | Tương thích máy điện châm KWD-808 I
3 | Đèn hồng ngoại chân cao ( TNE) | Cái | 6 | Công suất đèn 250W, có thể tăng giảm cường độ công suất tùy mức độ điều trị bệnh Có độ bền cao, tuổi thọ của bóng đèn hồng ngoại là 6000 giờ chiếu sáng. Có thể điều chỉnh chiều cao từ 1m-1,7m phù hợp với mọi tư thế Cổ định vị xoay linh động đến gần 360 độ, khoảng rộng 30cm+ 30cm Sản phẩm có chức năng Dimmer sẽ tăng hiệu quả điều trị qua việc điều chỉnh công suất cao để có tác dụng sâu hoặc điều chỉnh công suất thấp để có tác dụng rộng.
4 | Bóng đèn hồng ngoại (TNE) | Cái | 10 | Công suất đèn 250W
5 | Máy điện châm | Cái | 5 | Mới 100%.; Nguồn: Adapter 220v AC - 9v DC ( 600mA) Máy chính: vỏ nhựa KT: 220x170x75mm Tần số xung động cơ bản từ : 1.2Hz đến 55Hz (±30%) Tần suất điều tiết đầu ra: từ (11±3) lần/phút, tới (50±15) lần/phút Dải điều khiển xung đầu ra: từ 0V - 50V ( sai số ±30%) Bao gồm: Dây nối với kim châm cứu: 5 dây Dây nối với tấm điện xung: 1 dây Tấm điện xung tự dán (pad): 2 tấm Tấm điện xung cao su chì (pad): 10 miếng Adapter 220v AC - 9v DC ( 600mA): 1 bộ
6 | Máy kéo giãn | cái | 1
7 | Máy siêu âm trị liệu | cái | 2
8 | Hộp hấp 30x50 | Cái | 10
9 | Hộp chữa nhật (23x11x6) | Cái | 10
10 | Kéo cắt tầng sinh môn | Cái | 10
11 | Panh không mấu cong 20 cm | Cái | 10
12 | Panh có mấu cong 20 cm | Cái | 10
13 | Phẫu tích có mấu 20 cm | Cái | 10
14 | Phẫu tích không mấu 20 cm | Cái | 10
15 | Máy hấp sấy dụng cụ | Cái | 1 |  | Memmer
16 | Monitoring sản khoa | Cái | 1 |  | BT-350Bitsos
Thiết bị - Vật tư y tế Khoa Ngoại
STT | TÊN DỤNG CỤ | Đơn vị | Số lượng |  | Ghi chú
1 | Bóng đèn tiểu phẫu | cái | 30 |  | 15w
4 | Bộ mổ xương | Bộ | 2 |  | Đầy đủ dụng cụ trong bộ mổ xương
5 | Tovid lục giác 3.5 cán gỗ | cái | 2 |  | Dài 24cm
6 | Tovid lục giác 4.5 cán gỗ | cái | 2 |  | Dài 28cm
7 | Tovid hoa khế 3.5 cán gỗ | cái | 2 |  | Dài 24cm
8 | Tovid hoa khế 4.5 cán gỗ | cái | 2 |  | Dài 28cm
9 | Kìm cắt vít loại nhỏ | Chiếc | 2
10 | Kìm cắt vít loại to | Chiếc | 2
11 | Kìm vặn chỉ thép | Chiếc | 2
12 | Máy khoan | cái | 2 |  | Máy khoan xương chạy pin, sạc pin rời
13 | Mũi khoa các cỡ | Chiếc | 4
14 | Thước đo vít loại to | Chiếc | 2 |  | Dài 15cm
15 | Thước đo vít loại nhỏ | Chiếc | 2 |  | Dài 30cm
16 | Bộ phẫu thuật mạch máu( Kìm, phẫu tích, Burode) | Bộ | 2 |  | Bộ đầy đủ chi tiết
17 | Bộ dẫn lưu màng phổi( Dây nối, lọ) | Bộ | 5 |  | Bộ đầy đủ chi tiết
18 | Bộ phẫu thuật thẩm mỹ | Bộ | 1 |  | 1 bộ đầy đủ thẩm mỹ vùng mặt
19 | Kéo mổ thẳng (đức) | Chiếc | 5
20 | Kéo mayo | Chiếc | 5
21 | Pank có mấu | Chiếc | 10
22 | Pank cong không mấu (đức) | Chiếc | 10
23 | Pank cong có mấu | Chiếc | 10
24 | Pank cong nhỏ | Chiếc | 10
25 | Kéo cong tiểu phẫu nhỏ | Chiếc | 20
26 | Pank hình tim (đức) | Chiếc | 20
29 | Nhiệt kế điện tử Omron | Chiếc | 5
30 | Xe đẩy bệnh nhân | Chiếc | 2 |  | Xe lăn
31 | Đinh kirschner các cỡ | Chiếc | 20 |  | Loại 2 đầu nhọn
32 | Hộp inox chữ nhật kt 23*11*5 | Chiếc | 50
33 | Á xăng | Cái | 10
17 | Ống hút dịch ổ bụng | Cái | 1
18 | Kìm kẹp Hemaclo XL | Cái | 1
19 | Hộp hấp Inox Phi 35x18 | Cái | 20
20 | Hộp hấp Inox Phi 25x16 | Cái | 10
21 | Hộp Inox 22x10x4 | Cái | 20
22 | Máy hút phòng mổ | Chiếc | 2
23 | Bộ đo huyết áp | Bộ | 4
24 | Hộp cấp cứu phản vệ | Hộp | 2
25 | Kéo cắt chỉ | Cái | 20
26 | Ống cắm pank | Cái | 3
27 | Kìm cắt đinh | Cái | 1
28 | Máy cắt rung (Cắt bột thạch cao, sợi thủy tinh) | Cái | 1
29 | Khay ngâm dụng cụ Cidex (14.1 L) | Bộ | 1
30 | Khay ngâm dụng cụ y tế (Volume 10 lit 530 x 325 x 150mm) | Cái | 1 |  | Braun
31 | Hộp Bông cồn Inox | Cái | 3
32 | Pank sát trùng | Cái | 5
Thiết bị - Vật tư y tế Khoa Chuyên khoa TMH
STT | TÊN DỤNG CỤ | ĐƠN VỊ | SỐ LƯỢNG | THÔNG SỐ KỸ THUẬT | GHI CHÚ
1 | Kẹp | Cái | 2
2 | Kẹp có lỗ | Cái | 4
3 | Cán dao mổ số 3 | Cái | 3
4 | Cán dao mổ tròn | Cái | 2
5 | Nạo huyệt ổ | Cái | 3
6 | Kìm | Cái | 2
7 | Nỉa nha khoa | Cái | 15
8 | Kìm mathieu | Cái | 2
9 | Kìm mang kim 14cm | Cái | 3
10 | Kìm mang kim 16cm | Cái | 2
11 | Kéo cắt chỉ đầu nhọn | Cái | 3
12 | Kéo cắt chỉ nhọn góc | Cái | 1
13 | Kéo cắt chỉ đầu cong | Cái | 3
14 | Khay chữ nhật | Cái | 10
15 | Gương | Cái | 3
16 | Cán dao | Cái | 2
17 | Kéo thẳng nhỏ 11.5cm | Cái | 3
18 | Kéo cong Locklin | Cái | 3
19 | Móc Sachs 18.5cm | Cái | 5
20 | Móc Emmet 22cm | Cái | 5
21 | Loa soi tai Toynbee 1 set = 3c | Set | 1
22 | Móc Billeau | Cái | 5
23 | Mở mũi Tiek - Halle | Cái | 5
24 | Hartman 16cm | Cái | 1
25 | Đè lưỡi mayo 17cm | Cái | 50
26 | Kìm mang kim Berry | Cái | 2
27 | Kẹp khuỷu Taylor | Cái | 10
28 | Buck | Cái | 8
29 | Bank miệng inox | Cái | 3
30 | Hộp inox chữ nhật kt 18*9*4 | Chiếc | 20
31 | Hộp inox chữ nhật kt 16*8*3 | Chiếc | 10
Thiết bị - Vật tư y tế Khoa Chuyên khoaMắt
Bộ phẫu thuật mộng:
| - Kìm mang kim | Cái | 2
| Vành mi dây Barraquer | Cái | 2
| - Kẹp giác mạc | Cái | 2
| Pank khâu | Cái | 2
| Pank rút chỉ | Cái | 2
| - Kéo cắt giác mạc đa năng cong đầu tù | Cái | 2
| Kéo Westcott cong đầu tù | Cái | 2
| Kéo cắt chỉ Westcott | Cái | 2
| Dao hockey | Cái | 2
Bộ thông lệ đạo
| - Que thông lệ bằng bạc hai đầu cỡ 4/0 và 3/0 | Cái | 5
| - Que thông lệ bằng bạc hai đầu cỡ 00 và 0 | Cái | 5
| - Que thông lệ bằng bạc hai đầu cỡ 1 và 2 | Cái | 5
| - Que thông lệ bằng bạc hai đầu cỡ 3 và 4 | Cái | 5
| - Que nong lệ Castroviejo hai đầu nhỏ và vừa | Cái | 5
| - Que nong lệ Wilder đầu vừa | Cái | 5
| - Que nong lệ Wilder đầu nhỏ | Cái | 5
| - Que nong lệ trẻ em | Cái | 5
| - Kim bơm lệ đạo 23G, thẳng | Cái | 5
| - Kim bơm lệ đạo 23G, cong | Cái | 5
| - Kim bơm lệ đạo trẻ em | Cái | 5
| - Hộp đựng dụng cụ có lớp silicone, hấp tiệt trùng | Cái | 2
Bộ chích chắp:
| - Cán dao | Cái | 5
| - Que nạo chắp Meyerhoefer | Cái | 5
| - Que nạo chắp Meyerhoefer | Cái | 5
| - Que nạo chắp Meyerhoefer | Cái | 5
| - Que nạo chắp Meyerhoefer | Cái | 5
| - Que nạo chắp Meyerhoefer | Cái | 5
| - Kẹp chắp Lambert, tròn , loại nhỏ | Cái | 5
| - Kẹp chắp Lambert,tròn, loại vừa | Cái | 5
| - Kẹp chắp Desmarres, Oval, loại lớn | Cái | 5
| - Kẹp chắp Desmarres, Oval, loại nhỏ | Cái | 5
| - Kẹp chắp Desmarres, Oval, loại vừa | Cái | 5
Bộ phẫu thuật quặm:
| - Kẹp mi mắt Berke | Cái | 5
| - Compa Hai mặt | Cái | 5
| - Bồ cào 4 răng | Cái | 5
| - Thanh nâng mí mắt | Cái | 5
| Bảng test mù màu | Cái | 1
| Bảng thị lực điện tử | Cái | 1