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THƯ MỜI CHÀO GIÁ
Kính gửi: Các đơn vị sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam
Trung tâm Y tế Thanh Miện đang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá dự toán làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua sắm vật tư và dịch vụ phục vụ sửa chữa, thay thế khóa cửa, thiết bị vệ sinh, hệ thống cấp thoát nước và một số hạng mục sửa chữa thường xuyên khác tại Trung tâm Y tế Thanh Miện năm 2026, với nội dung cụ thể như sau:
I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá  
1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế Thanh Miện
- Địa chỉ: Số 42, đường 18/8, xã Thanh Miện, thành phố Hải Phòng
- Đại diện: Ông Trần Hải Hà
- Chức vụ: Giám đốc
- Điện thoại: 0912 960 989
2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
- Đại diện: Bà Vũ Thị Lý
- Chức vụ: Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính
- Điện thoại: 0988 117 918
3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 
- Nhận qua Email: ttytthanhmien@gmail.com (gồm: file PDF ký, đóng dấu và file Excel), 
- Bản giấy (ký tên, đóng dấu) gửi qua đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp về:
Phòng Tổ chức - Hành chính thuộc Trung tâm Y tế Thanh Miện
Địa chỉ: Số 42, đường 18/8, xã Thanh Miện, thành phố Hải Phòng.
4. Thời gian tiếp nhận báo giá: Từ ngày 16/07/2026 đến trước 17 giờ 00 phút ngày 22/07/2026.
5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày nhận báo giá.


II. Nội dung yêu cầu báo giá
1. Danh mục hàng hóa, dịch vụ yêu cầu báo giá:
	STT
	Tên hàng hoá, dịch vụ
	Yêu cầu kỹ thuật
	ĐVT
	Số lượng
	Ghi chú

	I.
	DANH MỤC HÀNG HOÁ  

	1
	Rơ le (cảm biến nhiệt) dùng cho bình nóng lạnh
	Dùng cho bình nóng lạnh Ariston hoặc thiết bị tương đương; bảo đảm tương thích với bình nóng lạnh hiện có của đơn vị.
	Cái
	1
	 

	2
	Khóa tay nắm tròn
	Yale VCA5327 US32D hoặc tương đương; phù hợp kích thước và kết cấu cửa hiện trạng.
	Cái 
	3
	 

	3
	Ống nhựa PVC Φ60
	Ống nhựa PVC Φ60, nhãn hiệu Tiền Phong hoặc tương đương; đáp ứng tiêu chuẩn sử dụng cho hệ thống thoát nước.
	M
	20
	 

	4
	Chậu rửa lavabo sứ
	Viglacera VTL2 hoặc tương đương; màu trắng; phù hợp vị trí lắp đặt hiện trạng.
	Cái 
	1
	 

	5
	Chân chậu lavabo dài bằng sứ
	Viglacera VI1T hoặc tương đương; đồng bộ với chậu lavabo VTL2 hoặc tương đương.
	Cái 
	1
	 

	6
	Bánh xe cao su vành sắt
	Đường kính 150 mm (15 cm); có bạc đạn (ổ bi); dùng thay thế cho xe chở đồ bệnh nhân; chịu lực phù hợp với xe hiện có.
	Cái 
	8
	 

	7
	Khóa tủ locker sắt
	Loại T6, 20 mm, mẫu T-134 hoặc tương đương; Không rút được chìa khi khóa ở trạng thái mở.; phù hợp tủ locker hiện có.
	Cái 
	20
	 

	8
	Khung nhôm kính
	Kích thước 1,40 × 1,20 m (diện tích khoảng 1,68 m²); Khung nhôm hệ thông dụng (độ dày từ 0,9 mm trở lên), kính trắng dày 5 mm hoặc tương đương; phù hợp vị trí lắp đặt.
	M2
	1,68
	 

	9
	Khóa tay gạt màu đen
	Mẫu 6H-05 hoặc tương đương; phù hợp với cửa hiện trạng.
	Cái 
	4
	 

	II.
	DANH MỤC DỊCH VỤ NHÂN CÔNG 

	10
	Nhân công thay khóa cửa
	Tháo khóa cũ, lắp đặt khóa mới, căn chỉnh, vận hành hoàn chỉnh.
	Công 
	0,5
	 

	11
	Nhân công đục tường, cắt bê tông để lắp đặt đường cấp nước
	Thực hiện đục tường, cắt bê tông phục vụ lắp đặt đường cấp nước; hoàn trả vị trí sau thi công.
	Công 
	1,5
	 

	12
	Nhân công cắt bê tông để lắp đặt đường thu gom nước thải (chiều dài khoảng 20 m)
	Thực hiện cắt bê tông phục vụ lắp đặt đường thu gom nước thải dài khoảng 20 m; hoàn trả mặt bằng sau thi công.
	Công 
	1,5
	 

	13
	Nhân công đục tường lắp đặt đường thu gom nước của nồi hấp điện
	Đục tường phục vụ lắp đặt đường thu gom nước của nồi hấp điện; hoàn trả vị trí sau thi công.
	Công 
	1
	 

	14
	Nhân công sửa chữa xe chở đồ và cáng bệnh nhân
	Sửa chữa, hàn gia cố xe chở đồ và cáng bệnh nhân; bao gồm máy hàn, que hàn và vật tư phụ cần thiết.
	Công 
	2
	 

	15
	Nhân công sửa chữa tủ
	Tháo lắp, căn chỉnh, gia cố và sửa chữa tủ theo hiện trạng sử dụng.
	Công 
	2
	 

	Chú ý:
-  Các nhãn hiệu, model (nếu có) trong danh mục chỉ nhằm mô tả yêu cầu kỹ thuật, chất lượng và khả năng tương thích với thiết bị hiện có của Trung tâm, không nhằm chỉ định nhãn hiệu, xuất xứ hoặc nhà sản xuất. 
-  Nhà cung cấp được phép chào hàng hóa có thông số kỹ thuật, chất lượng và công năng sử dụng tương đương hoặc cao hơn; trường hợp chào hàng tương đương phải cung cấp tài liệu kỹ thuật chứng minh. 
- Giá chào là giá hàng hóa và dịch vụ, đã bao gồm thuế, chi phí vận chuyển, bốc xếp, giao nhận, nhân công, bảo hành (nếu có) và toàn bộ các chi phí liên quan để hoàn thành việc cung cấp theo yêu cầu của Trung tâm Y tế Thanh Miện.
-  Khối lượng hàng hóa trong danh mục là khối lượng dự kiến để phục vụ việc xây dựng giá kế hoạch. Khối lượng thực tế có thể được điều chỉnh khi tổ chức lựa chọn nhà thầu và thực hiện hợp đồng theo nhu cầu của đơn vị.


2. Địa điểm, thời gian cung cấp: 
- Địa điểm giao hàng: Trung tâm Y tế Thanh Miện, số 42 đường 18/8, xã Thanh Miện, thành phố Hải Phòng.
- Thời gian giao hàng dự kiến: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
3. Điều khoản tạm ứng: Không tạm ứng.
4. Phương thức thanh toán: 
- Hình thức thanh toán: Thanh toán bằng chuyển khoản.
- Điều kiện thanh toán: Bên mua thực hiện thanh toán hợp đồng cho bên bán trong vòng 30 ngày sau khi bên mua nhận đầy đủ hàng hóa, hóa đơn tài chính và các chứng từ liên quan theo đúng quy định.
- Số tiền thanh toán: Bên mua căn cứ hóa đơn giá trị gia tăng mà bên bán đã xuất cho bên mua theo từng đợt hàng hóa cung ứng.
5. Các yêu cầu khác: 
* Hồ sơ chào giá bao gồm:
+ Báo giá theo đúng danh mục hàng hóa yêu cầu;
+ Tài liệu kỹ thuật, Catalogue hoặc tài liệu kỹ thuật của hàng hóa (nếu có);
+ Giấy đăng ký kinh doanh của đơn vị báo giá;
+ Tài liệu chứng minh nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa (nếu có);
+ Hợp đồng tương tự hoặc tài liệu chứng minh năng lực cung cấp (nếu có).
* Đơn giá chào hàng phải bao gồm:
- Thuế VAT, chi phí vận chuyển, bốc xếp, giao nhận, nhân công (đối với dịch vụ), bảo hành (nếu có) và toàn bộ các chi phí cần thiết để hoàn thành việc cung cấp theo yêu cầu của Trung tâm Y tế Thanh Miện.
* Yêu cầu đối với báo giá:
+ Báo giá phải do người có thẩm quyền ký tên, đóng dấu theo quy định; 
+ Trường hợp báo giá có từ 02 trang trở lên phải đóng dấu giáp lai; 
+ Giá chào bằng đồng Việt Nam và đã bao gồm đầy đủ các chi phí để thực hiện gói cung cấp.
+ Nhà cung cấp có thể chào giá toàn bộ danh mục hoặc từng phần danh mục; Trung tâm sẽ xem xét, tổng hợp báo giá để xây dựng giá dự toán theo quy định.
Trung tâm Y tế Thanh Miện kính mời các đơn vị có đủ năng lực, kinh nghiệm và khả năng cung cấp hàng hóa tham gia chào giá theo thời gian và địa điểm nêu trên.
Trung tâm Y tế Thanh Miện cảm ơn sự hợp tác của Quý đơn vị./.

	Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Phòng Tài chính - Kế toán;
- Lưu: VT, TC-HC.
	GIÁM ĐỐC




