| SỞ Y TẾ TP HẢI PHÒNG TRUNG TÂM Y TẾ THANH MIỆN Số: 30/TM-TTYT V/v mời chào giá cung cấp vật tư, thiết bị, hóa chất và thực hiện bảo dưỡng, sục rửa nồi hơi năm 2026 | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ## Thanh Miện, ngày 16 tháng 07 năm 2026 |
| --- | --- |

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

Kính gửi: Các đơn vị có đủ năng lực cung cấp hàng hóa và thực hiện dịch vụ.

Trung tâm Y tế Thanh Miện đang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá dự toán làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Cung cấp vật tư, thiết bị, hóa chất và thực hiện bảo dưỡng, sục rửa nồi hơi năm 2026, với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế Thanh Miện

- Địa chỉ: Số 42, đường 18/8, xã Thanh Miện, thành phố Hải Phòng

- Đại diện: Ông Trần Hải Hà

- Chức vụ: Giám đốc

- Điện thoại: 0912 960 989

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Đại diện: Bà Vũ Thị Lý

- Chức vụ: Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính

- Điện thoại: 0988 117 918

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận qua Email: ttytthanhmien@gmail.com (gồm: file PDF ký, đóng dấu và file Excel),

- Bản giấy (ký tên, đóng dấu) gửi qua đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp về:

Phòng Tổ chức - Hành chính thuộc Trung tâm Y tế Thanh Miện

Địa chỉ: Số 42, đường 18/8, xã Thanh Miện, thành phố Hải Phòng.

4. Thời gian tiếp nhận báo giá: Từ ngày 16/07/2026 đến trước 17 giờ 00 phút ngày 22/07/2026.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày nhận báo giá.

II. Nội dung yêu cầu báo giá

- Danh mục hàng hóa và dịch vụ yêu cầu báo giá:

| STT | Tên gọi, chủng loại | ĐVT | Số lượng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Van Inox DN15 | Bộ | 05 |  |
| 2 | Hóa chất sục rửa nồi hơi | Lít | 100 |  |
| 3 | Nhân công thực hiện bảo dưỡng, sục rửa nồi hơi và thay thế vật tư, thiết bị | Công | 04 |  |
| 4 | # Máy bơm nước ly tâm Selton ST-17 hoặc tương đương | Cái | 01 | Cho phép chào thiết bị tương đương có thông số kỹ thuật bằng hoặc cao hơn thiết bị yêu cầu và phù hợp để lắp đặt, vận hành với hệ thống hiện có của Trung tâm Y tế Thanh Miện. |

2. Địa điểm, thời gian thực hiện:

- Địa điểm thực hiện: Trung tâm Y tế Thanh Miện, số 42 đường 18/8, xã Thanh Miện, thành phố Hải Phòng.

- Thời gian thực hiện dự kiến: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

3. Điều khoản tạm ứng: Không tạm ứng.

4. Phương thức thanh toán:

- Hình thức thanh toán: Thanh toán bằng chuyển khoản.

- Điều kiện thanh toán: Bên mua thực hiện thanh toán cho bên bán sau khi hoàn thành việc cung cấp hàng hóa, thực hiện dịch vụ, nghiệm thu, bàn giao, nhận đầy đủ hóa đơn tài chính và các chứng từ liên quan theo quy định.

- Số tiền thanh toán: Bên mua căn cứ hóa đơn giá trị gia tăng mà bên bán xuất tương ứng với khối lượng hàng hóa và dịch vụ đã nghiệm thu.

5. Các yêu cầu khác:

* Hồ sơ chào giá bao gồm:

+ Báo giá theo đúng danh mục hàng hóa và dịch vụ yêu cầu;

+ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu có giá trị pháp lý tương đương.

+ Catalogue, tài liệu kỹ thuật của hàng hóa (nếu có).

+ Tài liệu chứng minh nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa (nếu có).

+ Hợp đồng tương tự hoặc tài liệu chứng minh năng lực cung cấp hàng hóa, thực hiện dịch vụ (nếu có).

* Đơn giá chào hàng phải bao gồm:

- Thuế VAT, chi phí vận chuyển, bốc xếp, giao nhận, vật tư phụ, hóa chất, nhân công, tháo dỡ, lắp đặt, thay thế vật tư, chạy thử, nghiệm thu, bảo hành (nếu có) và các chi phí liên quan khác để hoàn thành việc cung cấp hàng hóa và thực hiện dịch vụ theo yêu cầu của Trung tâm Y tế Thanh Miện.

* Yêu cầu đối với báo giá:

+ Báo giá phải do người có thẩm quyền ký tên, đóng dấu theo quy định;

+ Trường hợp báo giá có từ 02 trang trở lên phải đóng dấu giáp lai;

+ Giá chào bằng đồng Việt Nam (VNĐ), đã bao gồm toàn bộ các chi phí để thực hiện gói cung cấp hàng hóa và dịch vụ.

Trung tâm Y tế Thanh Miện kính mời các đơn vị có đủ năng lực, kinh nghiệm trong việc cung cấp hàng hóa và thực hiện dịch vụ nêu trên tham gia gửi báo giá theo thời gian và địa điểm đã thông báo.

Việc gửi báo giá nhằm phục vụ công tác khảo sát giá, xây dựng giá dự toán và làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy định của pháp luật; không làm phát sinh quyền hoặc nghĩa vụ của các bên trong trường hợp chưa có quyết định lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng.

Trung tâm Y tế Thanh Miện trân trọng cảm ơn sự quan tâm và hợp tác của Quý đơn vị./.

| Nơi nhận: - Như kính gửi; - Phòng Tài chính - Kế toán; - Lưu: VT, TC-HC. | GIÁM ĐỐC |
| --- | --- |